| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |  | 间实验室所需设备规模 | 技术参数及性能 （配置）要求 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能一体机（含配套设备） | 套 | 1 |  | 8 |  |  |  |
| 二、基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能升降教师演示台 | 张 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 教师转椅 | 张 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 教师控制实验电源 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
| 学生端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 探究实验台 | 张 | 9 | 72 |  |  |  |  |  |
| 6 | 实验圆凳 | 套 | 56 | 448 |  |  |  |  |
| 三、吊装系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 吊装智能控制柜 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 吊装检测及预警装置 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 吊装系统主体框架 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 10 | 吊装系统框架外观装饰模块 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 11 | 舱体防尘装饰模块 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 12 | 舱底装饰模块 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 13 | 舱体封板装饰模块 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 14 | 吊装智能摇臂升降系统 | 套 | 18 | 144 |  |  |  |  |
| 15 | 高压电源模块 | 套 | 56 | 464 |  |  |  |  |
| 16 | 低压电源模块 | 套 | 36 | 288 |  |  |  |  |
| 17 | 智能灯光照明装置 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 四、实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师端仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 数据采集器 | 台 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | 数据显示系统 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 数据显示模块 | 只 | 4 | 32 |  |  |  |  |
| 21 | 传感器无线发射模块 | 只 | 4 | 32 |  |  |  |  |
| 22 | 无线接口 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 23 | 温度传感器 | 只 | 5 | 40 |  |  |  |  |
| 24 | 力传感器 | 只 | 2 | 16 |  |  |  |  |
| 25 | 光电门传感器 | 只 | 2 | 16 |  |  |  |  |
| 26 | 多量程电压传感器 | 只 | 2 | 16 |  |  |  |  |
| 27 | 分体式位移传感器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 28 | 压强传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 29 | 声波声级传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 30 | 多量程电流传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 31 | 微电流传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 32 | 三维磁感应强度传感器 | 只 | 2 | 16 |  |  |  |  |
| 33 | 电压传感器 | 只 | 2 | 16 |  |  |  |  |
| 34 | 微力传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 35 | 力传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 36 | 加速度传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 37 | 相对压强传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 38 | 交流电压传感器 | 个 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 39 | 交流电流传感器 | 个 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 40 | 电流传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 41 | 频率传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 42 | 电子罗盘传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 43 | G-M 传感器 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 44 | 焦耳定律实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 45 | 多用力学轨道系统 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 46 | 智能力盘 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 47 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 48 | 数字化向心力实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 49 | 斜面上力的分解演示器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 50 | 远红外加热器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 51 | 查理定律实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 52 | 电磁定位系统 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 53 | 摩擦做功实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 54 | 流速温度仪 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 55 | 匀强磁场螺线管 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 56 | 高灵敏度线圈 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 57 | 智能电源 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 58 | 静电计 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 59 | 摩擦力实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 60 | 光电计时测距实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 61 | 作用力与反作用力实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 62 | 电磁波传播实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 63 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 64 | 安培力实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 65 | 法拉第电磁感应实验器 Ⅰ | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 66 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 67 | 力传感器附件 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 68 | 液体内部压强实验器 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 69 | 等势线描绘仪 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 70 | 电磁定位系统-单摆实验装置 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 71 | 电磁定位系统-机械能守恒实验装置 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 72 | 电磁定位系统-离心轨道实验装置 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 73 | 方块电路 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 74 | 电路综合演示实验箱 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 75 | 多向转接头 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 76 | 附件 | 套 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 77 | 铝合金箱 | 只 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 学生端仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 数据采集器 | 台 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 79 | 数据显示系统 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 80 | 数据显示模块 | 只 | 18 | 144 |  |  |  |  |
| 81 | 温度传感器 | 只 | 18 | 144 |  |  |  |  |
| 82 | 力传感器 | 只 | 18 | 144 |  |  |  |  |
| 83 | 光电门传感器 | 只 | 18 | 144 |  |  |  |  |
| 84 | 电压传感器 | 只 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 85 | 分体式位移传感器 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 86 | 压强传感器 | 只 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 87 | 声波/声级传感器 | 只 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 88 | 多量程电流传感器 | 只 | 18 | 144 |  |  |  |  |
| 89 | 电流传感器 | 只 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 90 | 微电流传感器 | 只 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 91 | 三维磁感应强度传感器 | 只 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 92 | 摩擦力实验器 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 93 | 多用力学轨道系统 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 94 | 机械能守恒演示器 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 95 | 斜面上力的分解演示器 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 96 | 远红外加热器 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 97 | 查理定律实验器 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 98 | 摩擦做功实验器 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 99 | 匀强磁场螺线管 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 100 | 高灵敏度线圈 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 101 | 电路综合演示实验箱 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 102 | 多向转接头 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 103 | 附件 | 套 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 104 | 铝合金箱 | 只 | 9 | 72 |  |  |  |  |
| 。五、实验室环境氛围设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 学科卷帘 | 室 | 1 | 8 |  |  |  |  |